| 收件日期： | yyyy/mm/dd |
| --- | --- |
| 委託編號： | YYMM-CNN |
| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| 發行日期： | yyyy/mm/dd |

| 委託單位： | OOO公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 單位地址： | OO市OO區OO路OO號 |  |
| 物品名稱： | XX精油 |  |

注意事項：

一、本報告含封面共 nn 頁；報告內容不得分離使用。

二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。

三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責測試分析。

四、本報告數據更正無效，此分析結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。

五、標記處註記為 『＊』者，表示該項目巳通過 ISO/IEC 17025及CNS 17025 之認證。

六、若有修訂版本前版本招回作廢

| 報告簽署人： |  | 授權簽發： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 檢測樣品： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (樣品照片) |  |  |
|  |  | XX精油 |  |  |

| 測試項目/方法 | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- |
| 氣相層析質譜儀 (GC-MS) 自訂方法：成分分析 (文件編號: SOP-C025-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 成分; 檢測結果. α-Pinene; ◎. Camphene; -. Sabinene; -. β-Pinene; ◎. β-Myrcene; ◎. Myrcene; -. α-Terpinene; ◎. Limonene; -. Eucalyptol; -. Ocimene; -. γ-Terpinene; -. Fenchone; -. Linalool; -. Camphor; ◎. Terpinen-4-ol; -. Nerol; -. Citronellol; -. Linalyl acetate; -. Geraniol; -. Cinnamaldehyde; ◎. Bornyl acetate; -. Eugenol; -. Caryophyllene; -. a-Humulene; -. δ-Cadinol; ◎. |  |

◎表示經比對Match 值>850,此成分存在；-為未偵測到。

備	註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 樣品配置濃度 | 10 μL/mL |
| 檢測儀器 | PerkinElmer Clarus 690/SQ8S GC/MS |
| 管柱型號 | Agilent DB-5MS 30 m × 0.25 mm ID × 0.25 μm |
| 升溫條件 | Tstart：45℃、Tend：280℃ |
| 載氣流速 | 氦氣，流速 1 mL/min |

| 測試項目/方法 |  | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折射度 自訂方法：精油折射率測定法 (文件編號: SOP-O-005-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 樣品編號; 折射率(nD). 樣品名稱; 1.4930. |  |

備　註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 樣品配置濃度 | 0.05 g/mL |
| 檢測儀器 | Anton Paar Abbemeat 3100 |

| 測試項目/方法 |  | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 自訂方法：密度(20 ℃)測試 (文件編號: SOP-C027-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 樣品編號; 密度(g/cm3). 樣品名稱; 0.9330. | ＊ |

備　註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 檢測儀器 | Anton Paar/DMA 501 |

| 測試項目/方法 |  | 測試結果 |  | 標記 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 閃點 自訂方法：閃點測定法 (文件編號: SOP-C042-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 樣品編號; 閃點(℃). 樣品名稱; 52.3. | ＊ |

備　註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___%、氣壓：____ hPa |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 檢測儀器 | ERDCO/RT-01 |

| 測試項目/方法 | 測試結果 |  | 標記 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋光度 自訂方法：精油旋光度測定法 (文件編號：SOP-O-999-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 樣品編號; 旋光度(°). 樣品名稱; -37.2. |  |  |

備　註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 檢測儀器 | Atago/ RePo-1 |

| 測試項目/方法 |  | 測試結果 | 標記 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顏色(色度) 自訂方法 – 色差測定法 (文件編號：SOP-C-211-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 樣品編號; L*; a*; b*. 樣品名稱; 102.10; -1.80; 5.40. |  |

備　註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 檢測儀器 | NDK/NE5500 |

| 測試項目/方法 | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- |
| 氣相層析火焰離子化檢測器 (GC-FID) 自訂方法：成分分析 (文件編號：SOP-C025-02) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果：圖一、表一 |  |

備	註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 樣品配置濃度 | 10 μL/mL |
| 檢測儀器 | Ellutia/200GC |
| 管柱型號 | PerkinElmer 30 m × 0.25 mm ID × 0.25 μm |
| 升溫條件 | Tstart：45℃、Tend：280℃ |
| 載氣流速 | 氦氣，流速 1 mL/min |

| 測試項目/方法 | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- |
| 傅立葉轉換紅外光譜儀 自訂方法：紅外線光譜分析 (文件編號：SOP-O012-02) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果：圖二 |  |

備	註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 檢測儀器 | Thermo Nicolet iS5 |

| 測試項目/方法 | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- |
| 紫外線光譜圖 自訂方法：紫外光/可見光譜測定法 (文件編號：SOP-O-012-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果：圖三 |  |

備	註：

| 測試環境條件 | 溫度：___℃、相對濕度：___% |
| --- | --- |
| 檢測人員 |  |
| 樣品配置濃度 | 0.01 μL/mL |
| 檢測儀器 | Biometrics UV 900P |

圖一： XX精油─GC-FID層析圖

表一： XX精油─GC-FID成分分析

| Reten. Time [min] | Area [mV.s] | Area[%] | KI |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.669 | 345.42 | 8.6% | 923 |
| 13.353 | 4.507 | 0.1% | 939 |
| 13.424 | 16.619 | 0.4% | 941 |
| 14.791 | 5.948 | 0.1% | 969 |
| 15.433 | 29.15 | 0.7% | 982 |
| 16.361 | 39.965 | 1.0% | 999 |
| 17.14 | 6.264 | 0.2% | 1017 |
| 17.384 | 74.631 | 1.9% | 1022 |
| 20.212 | 32.451 | 0.8% | 1080 |
| 21.849 | 42.381 | 1.1% | 1112 |
| 24.42 | 60.987 | 1.5% | 1166 |
| 24.84 | 8.651 | 0.2% | 1175 |
| 25.573 | 276.183 | 6.9% | 1189 |
| 30.164 | 12.101 | 0.3% | 1286 |
| 30.472 | 6.538 | 0.2% | 1292 |
| 30.86 | 9.157 | 0.2% | 1299 |
| 32.467 | 38.548 | 1.0% | 1339 |
| 34.032 | 26.74 | 0.7% | 1375 |
| 34.215 | 34.264 | 0.9% | 1380 |
| 34.371 | 32.536 | 0.8% | 1383 |
| 34.945 | 16.646 | 0.4% | 1396 |
| 35.543 | 931.132 | 23.2% | 1411 |
| 35.836 | 256.253 | 6.4% | 1418 |
| 36.272 | 40.443 | 1.0% | 1429 |
| 37.035 | 43.845 | 1.1% | 1448 |
| 37.484 | 32.111 | 0.8% | 1459 |
| 38.059 | 36.957 | 0.9% | 1473 |
| 38.171 | 46.226 | 1.2% | 1476 |
| 38.521 | 20.74 | 0.5% | 1484 |
| 38.795 | 49.172 | 1.2% | 1491 |
| 39.281 | 27.843 | 0.7% | 1502 |
| 39.439 | 46.872 | 1.2% | 1506 |
| 39.724 | 42.452 | 1.1% | 1514 |
| 39.911 | 19.873 | 0.5% | 1519 |
| 40.051 | 50.543 | 1.3% | 1522 |
| 42.732 | 16.4 I 9 | 0.4% | 1590 |
| 43.285 | 882.084 | 22.0% | 1604 |
| 43.729 | 32.74 | 0.8% | 1616 |
| 55.461 | 77.493 | 1.9% | 2098 |

圖二： XX精油─紫外光譜圖

圖三： XX精油─紅外光譜圖

附件

附圖一：XX精油─GC-MS層析圖

附表一：XX精油─GC-MS成分分析

| RT(min) | Compound | Area (%) | KI |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.52 | α-Pinene | 36.37 | 936 |
| 10.28 | β-Pinene | 0.54 | 976 |
| 10.95 | β-Myrcene | 0.79 | 990 |
| 12.66 | Limonene | 1.22 | 1029 |
| 19.73 | Terpinen-4-ol | 0.67 | 1178 |
| 20.47 # | α-Terpineol | 1.11 | 1192 |
| 23.50 | Myrtanol | 0.68 | 1260 |
| 24.47 | Bornyl acetate | 0.54 | 1281 |
| 27.21 | α-Terpinyl acetate | 1.10 | 1344 |
| 28.98 | β-Elemene | 1.76 | 1384 |
| 32.32 # | Cadina-3,5-diene | 0.45 | 1465 |
| 32.46 # | γ-Muurolene | 2.15 | 1469 |
| 32.65 | Germacrene D | 0.61 | 1473 |
| 33.28 # | γ-Gurjunene | 0.77 | 1488 |
| 33.43 # | α-Muurolene | 3.28 | 1492 |
| 33.99 # | γ-Cadinene | 5.62 | 1505 |
| 34.25 | δ-Cadinene | 9.30 | 1512 |
| 34.88 | α-Cadinene | 0.68 | 1529 |
| 37.86 | Epicubenol | 0.57 | 1605 |
| 38.33 | Di-epi-1,10-cubenol | 1.09 | 1619 |
| 38.92 # | T-Cadinol | 5.85 | 1635 |
| 39.02 # | T-Muurolol | 7.39 | 1638 |
| 39.10 # | δ-Cadinol | 2.43 | 1640 |
| 39.45 | α-Cadinol | 12.00 | 1650 |

備註：

- 前 4 分鐘為溶劑峰，予以忽略。

- 占相對積分面積 0.5% 以上列入上表。

- Unknown：未知化合物，許多樣品中都會出現未知化合物，屬於正常現象，除非另有說明，否則這些未知化合物不表示有特定問題。

- #：兩個或以上化合物共溶出，波峰部分重疊(isolation<1)。

<以下空白>